Администрация

 муниципального образования

 Каменский сельсовет

 Сакмарского района

 Оренбургской области

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 04.04.2017 № 10-п

Об утверждении «Технического задания

на разработку мероприятий по улучшению

качества питьевой воды потребителям

МО Каменский сельсовет Сакмарского района

Оренбургской области

на период 2017-2020 годов»

В соответствии с письмом ЦТО Роспотребнадзора по Оренбургской области от 25.01.2017 № 285, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1.     Утвердить «Техническое задание на разработку мероприятий по улучшению качества питьевой воды потребителям МО Каменский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на период 2017-2020 годов» (Приложение).

2.     Обнародовать настоящее постановление путем размещения на информационном стенде и на официальном сайте администрации Каменского сельсовета.

3.     Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4.     Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации: | В.И. Гурьянова |

Разослано: в дело, администрации района, прокуратуре района.

Приложение

к постановлению администрации

от 4 апреля 2017 г. № 10-п

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку мероприятий по улучшению качества питьевой воды потребителям МО Каменский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на период 2017-2020 годов

**1. Основание для разработки мероприятий по улучшению качества питьевой воды и нормативно-правовой базы.**

Основанием для разработки мероприятий по улучшению качества питьевой воды потребителям МО Каменский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области на период 2017-2020 годов является:

письмо ЦТО Роспотребнадзора по Оренбургской области от 25.01.2017 № 285;

Федеральный закон от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

**2. Заказчик.**

          Администрация Каменского сельсовета

**3. Разработчик технического задания.**

Администрация Каменского сельсовета.

**4. Разработчик мероприятий по улучшению качества питьевой воды.**

ИП Абакумов Г.И. глава КФХ

**5. Обоснование необходимости разработки мероприятий по улучшению качества питьевой воды.**

Необходимость в разработке и реализации мероприятий обусловлена большим износом сетей водоснабжения, превышением допустимых показателей органолептического показателя – мутности.

Состояние систем водоснабжения характеризуется большим процентом износа, что вызывает высокую аварийность сетей, особенно в осенне-зимний период, большие потери при транспортировке питьевой воды, неудовлетворительное качество питьевой воды.

**6. Содержание и структура мероприятий по улучшению качества питьевой воды.**

Мероприятия должны содержать:

-       цели разработки и реализации мероприятий по улучшению качества питьевой воды;

-       задачи разработки и реализации мероприятий по улучшению качества питьевой воды;

-      требования к оформлению пояснительной записки:

 -  анализ существующего состояния систем водоснабжения;

- план технических мероприятий, направленных на улучшение технических и экономических характеристик систем водоснабжения;

- план мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды;

- объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий;

- источники финансирования мероприятий.

**7. Цели разработки и реализации мероприятий по улучшению качества питьевой воды:**

-       обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

**8. Задачи разработки и реализации мероприятий по улучшению качества питьевой воды:**

·        обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для удовлетворения потребностей потребителей и выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды;

·        повышения качества оказываемых услуг.

**9. Требования и условия, которые необходимо реализовать при разработке мероприятий по улучшению качества питьевой воды.**

9.1. Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень объемов и качества предоставления товаров и услуг.

9.2. Разработать план технических мероприятий, обеспечивающий развитие систем водоснабжения, реконструкцию существующих систем, повышение качества товаров и услуг, предоставляемых потребителям.

9.3. Определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий по улучшению качества питьевой воды:

9.3.1.  Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия.

9.3.2.  Финансовые потребности на реализацию мероприятий по улучшению качества питьевой воды могут определяться на основе:

-       укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;

-       действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и др.).

9.3.3.  В пояснительной записке необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации мероприятий.

9.4. Пояснительная записка должна состоять из описательной, табличной и графической частей.

9.5. Срок разработки мероприятий - в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания.

9.6. Срок реализации мероприятий по улучшению качества питьевой воды– 2017 - 2020 годы.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации: | В.И. Гурьянова |

|  |
| --- |
|  |